天津医科大学眼科医院

空调机组维保项目

竞争性磋商文件

2023年4月

第一章  磋商邀请

天津医科大学眼科医院以竞争性磋商方式，对天津医科大学眼科医院空调机组维保项目进行竞争性磋商采购。现欢迎合格的供应商前来参加。

- 项目名称

项目名称：天津医科大学眼科医院空调机组维保项目

- 项目内容：

1. 更换3台机组冷冻油的常规保养。

2. 月度2次例行巡检，全年共24次。并留有现场巡检单。

3. 制冷期间，每月进行2次机组翅片清洗，制冷期间共12次。并留有现场施工单。

4. 机组发生故障20分钟内到达现场。

5. 保养完毕后，对机组进行全面电子元器件检测。出现问题及时维修。

6. 每年一次机组抽真空处理。

- 供应商资格要求

1.独立法人企业，资质证照齐全。资质证明文件须经年检合格并在有效期内。 年审合格的营业执照正、副本复印件；近一年度公司纳税记录（优先选取经税务机关审核通过的纳税申报表）复印件。

2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.提供具有相似的空调维保清洗合同三份，需提供原件备查。

4.公司具有中国设备维修安装企业能力（制冷空调）A类1级资质证书，需提供原件备查。

5.本项目需配备项目经理一名，项目经理需具有暖通类中级工程师证书且提供开标前三个月社保证明。

6.清洗药剂品牌需提供原厂证明或提供授权。

7.本项目预算8万。

8.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

四、获取磋商文件时间、地点

1.获取磋商文件的时间：2023年4月20日至2023年4月26日

2.获取磋商文件的方式：详见天津医科大学眼科医院官方网站

3.报名方式：各投标供应商通过电话报名，工作日上午8:00-12:00，下午13:30-17:00。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：2023年4月26日17:00时

2.响应文件开启时间：2023年4月27日 14:00 时

3.响应文件开启地点：天津医科大学眼科医院四楼会议室

4.响应文件形式：以纸质版形式提供（正副本各一份）。

5.该项目响应文件通过邮寄方式提交，投标人不必参加现场评审。邮寄地址：天津市南开区复康路251号天津医科大学眼科医院设备科。

六、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津医科大学眼科医院

2.采购人地址：天津市南开区康复路251号

3.采购人联系人和联系方式：张茂芃 022-86428742

第二章  采购项目要求

本项目就天津医科大学眼科医院空调机组维保项目进行招标，凡符合规定的供应商均可参加磋商会议。

一、资格要求（实质性要求）

1.独立法人企业，资质证照齐全。资质证明文件须经年检合格并在有效期内。 年审合格的营业执照正、副本复印件；近一年度公司纳税记录（优先选取经税务机关审核通过的纳税申报表）复印件。

2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.提供具有相似的空调维保清洗合同三份，需提供原件备查。

4.公司具有中国设备维修安装企业能力（制冷空调）A类1级资质证书，需提供原件备查。

5.本项目需配备项目经理一名，项目经理需具有暖通类中级工程师证书且提供开标前三个月社保证明。

6.清洗药剂品牌需提供原厂证明或提供授权。

7.本项目预算8万。

8.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

二、资信文件

供应商须提供“真诚投标承诺书”（加盖服务商公章）

三、采购要求

天津医科大学眼科医院，项目位置天津市西青区复康路251号。院内三台麦克维尔制冷机组。机组型号：MHS350.2FST2  2台、MHS150.2FST1   1台。院内风机盘管624台，新风机组26台。现我院进行中央空调制冷设备全年维保工作。

四、维保服务内容

1、3台机组更换冷冻油的常规保养。

2、月度2次例行巡检，全年共24次。并留有现场巡检单。

3、制冷期间，每月进行2次机组翅片清洗，制冷期间共12次。并留有现场施工单。

4、机组发生故障20分钟内到达现场。

5、保养完毕后，对机组进行全面电子元器件检测。出现问题及时维修。

6、每年一次机组抽真空处理。

年度维修保养类：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔冷冻油 | 桶 | 8 |
| 2 | 油过滤器 | 个 | 5 |
| 3 | 干燥滤芯 | 个 | 15 |
| 4 | 制冷剂R22 | 瓶 | 5 |
| 5 | 电子元器件检测及保养人工费 | 台 | 3 |
| 6 | 每月例行巡检 | 次 | 24 |
| 7 | 应急维修 | 台 | 3 |
| 8 | 机组抽真空 | 台 | 3 |
| 9 | 机组翅片清洗 | 次 | 12 |
| 10 | 翅片清洗剂 | 项 | 1 |

五、注意事项

1.不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或经磋商小组认定有重大偏离的响应文件，不进入价格评审阶段。

2.磋商小组可根据与供应商响应情况，对原竞争性磋商文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行变更。

3.投标文件中的报价作为参与本项目供应商的最终报价，不再进行第二次报价。

4.成交供应商须按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

5.要求供应商提供的投标文件进行密封并骑缝加盖公章。

6.出现以下任何情形取消磋商资格：

a.围标或陪标的；

b.扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

c.提供虚假材料谋取成交的；

d.不实应答或虚假应标的。

附件1：

授 权 书

兹授权我单位             （供应商代表名称），身份证号                         代表                              （供应商名称）进行                      项目（项目编号：                ）的竞争性磋商采购活动，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（盖章）：

年    月   日

附件2：

真诚招标承诺书

天津医科大学眼科医院：

本投标人愿意参与“                       项目的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证递交的响应文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）磋商价格；（2）业绩；（3）资质文件；（4）服务响应；（5）履约情况；

特此承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________